**Приложение № 2**

**к Техническому заданию,**

**утвержденному распоряжением проректора**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Перечень

смонтированного оборудования на объектах УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Общежитие № 5 (г. Гродно, ул. Лиможа, 27)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | А16-512 | 1 |
| 2 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 1 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 2 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 1 |
| 5 | Охранные извещатели | ИО-102-3 | 2 |
| 6 | Охранные извещатели | МКИ2-ДС-1М | 2 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Общежитие № 2 (г. Гродно, ул. Доватора 27)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 26 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 5 |
| 4 | Охранные извещатели | ИК | 10 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Общежитие № 3 (г. Гродно, ул. БЛК 3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 3 |
| 3 | Охранные извещатели | ИК | 2 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Общежитие № 4 (г. Гродно, ул. Пролетарская 16)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 12 |
| 3 | Охранные извещатели | ИК | 2 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 2 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 1 (г. Гродно, ул. Ожешко, 22)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 3 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный | А16-512 | 3 |
| 3 | Клавиатура | ВПУ-А-16 | 2 |
| 4 | Клавиатура | ВПУ-16С | 2 |
| 5 | Клавиатура | КП-32 | 2 |
| 6 | Модуль расширения | АР-16 | 4 |
| 7 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 26 |
| 8 | Магнитно-контактные извещатели | ДРС | 47 |
| 9 | Магнитно-контактные извещатели | МКИ-2-ДС-1М | 10 |
| 10 | Охранные извещатели | ИК-датчик | 124 |
| 11 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 28 |
| 12 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 5 |
| 13 | Охранные извещатели | CRT | 29 |
| 14 | Охранные извещатели | Авант PRO | 6 |
| 15 | Охранные извещатели | Bravo | 52 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 2 (г. Гродно, ул. Доватора 3/1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Магнитно-контактные извещатели | MPS | 80 |
| 2 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 42 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-110 | 22 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 20 |
| 5 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8 | 2 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 3 (г. Гродно, БЛК 5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Магнитно-контактные извещатели | MPS | 30 |
| 2 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 12 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-110 | 10 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 3 |
| 5 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8/16 | 1 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 4 (г. Гродно, ул. Дзержинского 28)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 1 |
| 2 | Модуль индикации | МИ-1600 | 1 |
| 3 | Магнитно-контактные извещатели | MPS | 8 |
| 4 | Охранные извещатели | Авант 211 | 2 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-110 | 2 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 3 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 5 (г. Гродно, ул. Ленина, 32)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 2 |
| 2 | Модуль индикации | МИ-1600 | 1 |
| 3 | Клавиатура | ВПУ-16С | 1 |
| 4 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 135 |
| 5 | Охранные извещатели | Paradox Pro | 12 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 3 |
| 7 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 2 |
| 8 | Охранные извещатели | ИНС-101 | 6 |
| 9 | Охранные извещатели | GBD | 11 |
| 10 | Охранные извещатели | Bravo | 4 |
| 11 | Блок питания |  | 1 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 6 (г. Гродно, ул. Захарова, 32)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 36 |
| 3 | Охранные извещатели | Paradox Pro | 1 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 8 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 7 |
| 6 | Охранные извещатели | GBD | 8 |
| 7 | Охранные извещатели | Bravo | 1 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 7 (г. Гродно, ул. Горького, 95)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 2 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 12 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 7 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 22 |
| 5 | Охранные извещатели | GBD | 1 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-101 | 39 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 8 (г. Гродно, пл. Тызенгауза, 1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 6 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 1 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 1 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 8а (г. Гродно, пл. Тызенгауза, 1а)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК-3 | 6 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 1 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 1 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 9 (г. Гродно, ул. Врублевского, 33)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 34 |
| 3 | Охранные извещатели | Авант 211 | 32 |
| 4 | Охранные извещатели | Bravo-1 | 34 |
| 5 | Прибор приемно-контрольный | Аларм 3 | 1 |
| 6 | Прибор приемно-контрольный | Аларм 4 | 1 |
| 7 | Оповещатель свето-звуковой | LD-49 | 5 |
| 8 | Оповещатель световой | АСТО 12 | 12 |

**ОХРАНГНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Учебный корпус № 10 (г. Гродно, ул. Октябрьская, 5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 68 |
| 3 | Охранные извещатели | Авант 211 | 7 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 9 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 15 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Лабораторный корпус (г. Гродно, ул. Социалистическая, 12)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 10 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 98 |
| 3 | Охранные извещатели | Авант PRO | 1 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 12 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 11 |
| 7 | Охранные извещатели | BRAVO | 3 |
| 8 | Объем |  | 4 |
| 9 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8/16 | 1 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Лабораторно-производственный корпус (г. Гродно, ул. Курчатова, 1а)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | А16-512 | 1 |
| 2 | Клавиатура | ВПУ-16С | 1 |
| 3 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 7 |
| 4 | Охранные извещатели | Авант 211 | 5 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-110 | 6 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Военный факультет корпус № 1 (г. Гродно, Фолюш, 15/219)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8/16 | 1 |
| 2 | Клавиатура | КП-16С | 3 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС 206 | 31 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 32 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 37 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Военный факультет корпус № 2 (г. Гродно, Фолюш, 218)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактный извещатель | СМК-3 | 40 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС 206 | 9 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 8 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 6 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-105 | 1 |
| 7 | Охранные извещатели | ИНС-505 | 1 |
| 8 | Оповещатель свето-звуковой | LD-96H | 2 |
| 9 | Оповещатель звуковой | ЗОС-1М | 1 |
| 10 | Клавиатура | КП-16С | 1 |

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

**Корпус МЭО (г. Гродно, БЛК, 21)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактный извещатель | СМК-3 | 46 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС 206 | 5 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-101 | 4 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 1 |
| 6 | Охранные извещатели | Bravo2 | 1 |
| 7 | Охранные извещатели | GBD-2 | 1 |
| 8 | Оповещатель свето-звуковой | LD-96H | 1 |