УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________    Н.И. Войтко

(подпись)           (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2015 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Гродно                                                                                                                 25.11.2015 г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом в составе:

председателя комиссии:  :  Гл. инженер-нач. ООРиС     	В.И, Качанов

(должность)                        	(фамилия, инициалы)

членов комиссии:      Ведущий инженер ООРиС     	И.С. Половинко

(должность)                        	(фамилия, инициалы)

Инженер ООРиС	П.И. Свертока

(должность)                        	(фамилия, инициалы)

# составил настоящий акт в том, что в результате обследования объекта «Текущий ремонт по замене оконных блоков в учебном корпусе № 9 по ул. Врублевского, 33 в г. Гродно».

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену оконных блоков в аудиториях №101, 117, 118, 142, 222, 223.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

Председатель комиссии: Гл. инж.-нач ООРиС _____________ 	В.И. Качанов

(должность)           	      (подпись)            (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:      Ведущий инженер ООРиС     	И.С. Половинко

(должность)                    	       (подпись)               (инициалы, фамилия)

Инженер  ООРиС               _______________   П.И. Свертока

(должность)                      	       (подпись)               (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,525 | Е46-44-1 |
| 2 | Разборка отливов из оцинкованной стали | 100 м | 0,26 | Е10-224-1 |
| 3 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен | 100 м2 | 0,525 | Е10-100-1 |
| 4 | Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам | 100 м | 1,0 | Е10-103-1 |
| 5 | Установка подоконных досок | 100 м | 0,27 | Е10-226-1 |
| 6 | Установка отливов из оцинкованной стали 300 мм | 100 м | 0,26 | Е10-224-1 |
| 7 | Устройство откосов из гипсокартона | 100 м2 | 0,31 | Е15-350-2 |
| 8 | Улучшенная окраска откосов | 100 м2 | 0,31 | Е15-180-3 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону | 100 м2 | 0,18 | Е61-2-7 |
| 10 | Установка перфорированных уголков | 100 м | 0,77 | Е26-96-1 |
| 11 | Окраска стен улучшенная | 100 м2 | 0,6 | Е15-180-3 |
| 12 | Устройство цементно-песчаных стяжек | 100 м2 | 0,13 | Е11-11-11 |
| 13 | Погрузка и вывоз мусора | т | 5 |  |

Составил:     инженер  ООРиС              _____________                      П.И. Свертока

(должность)                                (подпись)                             (инициалы, фамилия)