УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ ___________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На проведение переговоров по выбору организации для выполнения работ по замене светильников с люминесцентными лампами  на энергосберегающие светодиодные светильники на объектах ГрГУ им. Я. Купалы

# 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров). Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

| Характеристика | Светильник светодиодный, аналог |
| --- | --- |
|  | ЛПО 2х36 | ЛПП 1х36 | ЛПО 2х18 | ЛВО 4х18 | ЛПО 1*18 | ЛПП 2*18 | ЛСО 2*36 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| КПД,%, не менее | 80 |
| Степень защиты, не ниже | IP20 |
| Цвет источника света | Белый, нейтрально белый (холодный) |
| Световой поток, лм, не менее | 3500 | 3200 | 4000 | 3200 | 2000 | 1800 | 3200 |
| Мощность, Вт, не более | 42 | 42 | 22 | 42 | 22 | 42 | 42 |
| Диапазон рабочих температур, 0С, не хуже | +1…+35 |  |
| Объём закупки, шт | 361 | 135 | 14 | 50 | 2 | 49 | 32 |
| Срок выполнения, месяц | август | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь |
| Срок платежа | сентябрь | сентябрь | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь |

Детальный перечень работ и объектов университета указан в дефектном акте (прилагается).

Гарантийные обязательства: на монтаж – 5 лет, на светильники – согласно заводу изготовителю.

2. Требования к сроку выполнения заказа.

Срок выполнения работ: согласно таблице.

3. Ориентировочная цена заказа, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях.

Ориентировочная стоимость работ с материалами составляет: 37 000 (тридцать семь тысяч белорусских рублей) 00 копеек.

# Условия оплаты: по факту выполненных работ с отсрочкой платежа согласно таблице.

# 4. Источник финансирования закупки: собственные средства университета.

# 5. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

# Участник должен предоставить:

# сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых техническим заданием за подписью директора и гл. бухгалтера, заверенных печатью (отдельно указать стоимость работ и материалов);

# обоснование и расчет предложения;

# документы, подтверждающие наличие системы контроля качества закупаемых товаров в соответствии с действующим законодательством РБ, причём преимущество имеют претенденты, работающие по системе менеджмента  качества, соответствующих требованиям СТБ ISO 9001-2009;

# сертификаты, выданные уполномоченными государственными органами, подтверждающие качество поставляемой продукции;

# копию свидетельства о государственной регистрации;

- справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

Не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

# 6. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

# Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет.

# 7. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

# Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

# 8. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

# Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одно рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Я.Купалы с запросом о разъяснении технического задания.

# 9. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

# Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

# Конечный срок подачи предложений: 01.08.2016 до 12:00.

# 10. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

# Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться, 01.08.2016 в 14:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 209.

# 11. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

# ГрГУ им. Я.Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

# Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

# 12. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

# В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

# 13. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

# Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

# Наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

# В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов.

# Обращаем Ваше внимание на то, что преференциальная поправка применяется при наличии всех необходимых документов, указанных в письме Министерства торговли Республики Беларусь 11 апреля 2016 г. N 14-07/926К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение».

# 14. Порядок проведения процедуры снижения цена.

# Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, или улучшения других условий закупки предмета заказа.

# В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать участники, допущенные к переговорам.

# Участник, снизивший первоначальную цену заказа и (или) улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

# 15. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

# Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).

# В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, срок фиксации цены, гарантийный срок.

Начальник АХУ                                                    ______________                  Р.И. Касян

___ ___________ 2016 г.

И.о. главного энергетика                 	         ______________                  Е.А. Чигирь

___ ___________ 2016 г.

Согласовано:

Начальник отдела закупок	                                 ______________                  В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2016 г.