Форма С-1

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)   (подпись)         (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

Председатель комиссии      Начальник АХУ                      Р.И.Касян

(должность)                              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                Начальник ООРиС                   В.И.Качанов

(должность)                            (инициалы, фамилия)

И.о. гл.энергетика                Е.А. Чигирь

(должность)                             (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования  объектов ГрГУ им. Я. Купалы:

Установлено,  что:  в связи с износом  светильников учебных корпусов   и для выполнения Программы по энергосбережению необходимо заменить светильники с люминесцентными лампами на светодиодные светильники аналоги: аналоги ЛПО 2*36 – 361шт., ЛПО 2*18 – 14 шт., ЛПО 1*18 – 2 шт., ЛПП 1*36 – 135 шт., ЛВО 4*18 – 50 шт., ЛПП 2*18 – 49 шт, ЛСО 2*36 – 32 шт.  (детальный перечень объектов в таблице ниже),

Вид работ:

- демонтаж старых светильников с люминесцентными лампами;

- монтаж новых светодиодных светильников на место старых.

Перечень объектов

| N п/п | Объект ГрГу им. Я. Купалы | Количество, шт | Вид светильника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уч.к. № 10 ул. Октябрьская, 5 |  |  |
|  | 1 этаж |  |  |
|  | Гардероб | 4 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*36 |
|  | Аудитория 100 | 8 |  |
|  | Подвал | 6 |  |
|  | 2 этаж |  |  |
|  | Аудитория 201 | 9 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*36 |
|  | 208 | 12 |  |
|  | 210 | 12 |  |
|  | 212 | 12 |  |
|  | 209 | 35 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*36 |
|  | 209 | 2 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 1*18 |
|  | 3 этаж |  |  |
|  | Аудитория 301 | 23 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*36 |
|  | 309 | 23 |  |
|  | 302 | 12 |  |
|  | 306 | 12 |  |
|  | 304 | 12 |  |
|  | 303 | 6 |  |
|  | 305 | 8 |  |
|  | 307 | 6 |  |
| 2 | Уч.к. военного ф-та м-р Фолюш |  |  |
|  | Уч.к. № 1 |  |  |
|  | фойе | 10 | Светодиодные светильники аналоги ЛВО 4*18 |
|  | 2 этаж коридор (общежитие) | 20 |  |
|  | 3 этаж коридор (казармы) | 20 |  |
|  | санузел для преподавателей | 4 | Светодиодные светильники аналоги ЛПП 2*18 |
|  | санузлы (казармы) | 15 |  |
|  | лестничный марш | 6 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*18 |
|  | Уч.к. № 2 |  |  |
|  | санузлы 1-3 этажей | 28 | Светодиодные светильники аналоги ЛПП 2*18 |
|  | лестничный марш | 6 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*18 |
| 3 | Уч.к. №7 ул. Гаспадарчая, 23 |  |  |
|  | 3 этаж |  |  |
|  | аудитория 301 | 15 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*36 |
|  | 315 | 18 |  |
|  | 306 | 16 |  |
|  | 309 | 12 |  |
|  | 313 | 12 |  |
|  | 312 | 12 |  |
|  | 311 | 12 |  |
|  | 304 | 12 |  |
|  | санузел женский | 1 | Светодиодные светильники аналоги ЛПП 2*18 |
|  | 4 этаж |  |  |
|  | аудитория 410 | 10 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*36 |
| 4 | Общ. №4 ул. Пролетарская, 16 |  |  |
|  | комната № 501 | 1 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*36 |
|  | 515 | 1 |  |
|  | 414 | 1 |  |
|  | 401 | 1 |  |
|  | 407 | 1 |  |
|  | 416 | 1 |  |
|  | 420 | 1 |  |
|  | 326 | 1 |  |
|  | 322 | 1 |  |
|  | 318 | 1 |  |
|  | 315 | 1 |  |
|  | 204 | 1 |  |
|  | 506 | 1 |  |
|  | 328 | 1 |  |
|  | 514 | 3 |  |
|  | 406 | 3 |  |
|  | 414 | 3 |  |
|  | 508 | 3 |  |
|  | 307 | 2 |  |
|  | буфет | 10 |  |
|  | 5 этаж мужской санузел | 1 | Светодиодные светильники аналоги ЛПП 2*18 |
| 5 | уч.к. №8а ул. Тызенгауза, 1а |  |  |
|  | фойе | 4 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*36 |
|  |  | 2 | Светодиодные светильники аналоги ЛПО 2*18 |
| 6 | уч.к. №1 ул. Ожешко, 22 |  |  |
|  | книгохранилище | 135 | Светодиодные светильники аналоги ЛПП 1*36 |
|  | аудитория 316 | 16 | Светодиодные светильники аналоги ЛСО 2*36 (высота потолка 4 метра, светильники подвесить на тросах) |
|  | 317 | 16 |  |

Председатель комиссии:

Начальник АХУ             _________________                      Р.И.Касян

(должность)			  	                            (фамилия, инициалы)

Члены  комиссии:

Начальник ООРиС          _________________                    В.И.Качанов

(должность)                                                                        (фамилия, инициалы)

И.о.  гл.энергетика          _________________                    Е.А. Чигирь

(должность)			  	                            (фамилия, инициалы)

Составил  инженер-энергетик                 _____________________          Е.А.Иотчик

"__" ________ 2016 г