УО «ГрГУ им. Я. Купалы»                                                           Код по ОКУД     (наименование   организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» сентября 2015 г. № 858 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

ведущий инженер ООРиС                            И.С. Половинко       _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                            А.В. Дембицкая       _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт коридора 3-го этажа учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»                                                                                                  _

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести текущий ремонт коридора 3-го этажа (левое крыло) с заменой дверных блоков. В стенах образовались трещины, которые требуют ремонта; дверные блоки физически и морально устарели и нуждаются в замене.                                                                                                                                       _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                      _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян         _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                         (подпись)                  (инициалы, фамилия)

ведущий инженер ООРиС     ______________         И.С. Половинко   _

(должность)                         (подпись)                  (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _                         			            (должность)                         (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стены |
| 1 | Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 | 100м2 | 0,1 | Е61-26-2 |
| 2 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10м | 0,35 | Е53-24-1 |
| 3 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100м2 | 0,0752 | Е55-3-1 |
| 4 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т. | 0,01 | Е53-33-1 |
| 5 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного | 100м2 | 0,0752 | Е8-7-1 |
| 6 | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса | 100м2 | 0,8844 | Е10-236-1 |
| 7 | Герметизация стыков силиконом | 100м | 0,3983 | Е9-521-1 |
| 8 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,064 | Е26-96-1 |
| 9 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2 поверхности | 0,8844 | Е15-311-1 |
| 10 | Нанесение защитно–отделочного состава крупнозернистого (2–3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен | 100м2 | 0,96 | Е15-281-1 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,02 | Е62-35-2 |
| 12 | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0‚1 м2 | Деталь | 13 | Е15-104-8 |
| Потолки |  |  |  | Е |
| 13 | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100м | 0,11 | Е61-41-1 |
| 14 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2 поверхности | 0,474 | Е15-311-3 |
| 15 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям‚ подготовленным под окраску‚ улучшенная | 100м2 | 0,474 | Е15-180-6 |
| Полы |
| 16 | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100м | 0,3983 | Е57-3-2 |
| 17 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м | 0,3983 | Е11-39-4 |
| Двери (кабинеты) |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,131 | Е46-44-3 |
| 19 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах‚ при площади проема свыше 2 м2 | 100м2 проемов | 0,131 | Е10-229-4 |
| 20 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно–известковым раствором | 100м2 | 0,05 | Е61-7-1 |
| 21 | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,0583 | Е15-180-3 |
| Двери (вход в коридор, правое и левое крыло) |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,135 | Е46-44-3 |
| 23 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах с креплением анкерными пластинами, при площади проема свыше 3 м2 | 100м2 | 0,135 | Е9-357-4 |
| 24 | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки | 100 м2 | 0,052 | Е15-350-2 |
| 25 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,326 | Е26-96-1 |
| Электрика |
| 26 | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп | 100шт | 0,05 | Е67-11-2 |
| 27 | Смена одно– и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,06 | Е67-12-2 |
| Отходы |
| 28 | Погрузка сподручных и навалочных грузов | т. | 5 | Е51-7-1 |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая  _                   			              (должность)                               (подпись)                 (инициалы, фамилия)