УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	начальник ООРиС                              .         В.И. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС            ________             О.П. Трасько

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт аудитории № 225 и части коридора 2-го этажа по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»

(наименование объекта)

установлено, что из-за отсутствия доступа к конструкциям пола и подвесного потолка аудитории № 225 по ул. Ожешко,22 были выявлены дополнительные работы, которые необходимо выполнить в виду разобранного состояния аудитории

.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 начальник ООРиС   	         ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                          (подпись)      (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС  ________    ______________         О.П. Трасько         _                         			            (должность)                                   (подпись)            (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка засыпного утеплителя | 100м2 | 1,65 |  |
| 2 | Разборка подвесного потолка на металлическом каркасе | 100м2 | 1,65 |  |
| 3 | Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича | 10м3 | 0,051 |  |
| 4 | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки | 100м2 | 0,0291 |  |
| 5 | Облицовка гипсокартонными листами стен методом сухой штукатурки (ниш) | 100м2 | 0,0784 |  |
| 6 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 1,404 |  |
| 7 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100шт | 0,12 |  |
| 8 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | т | 19,8 |  |
| 9 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки по полы | 100м2 | 1,65 |  |
| 10 | Устройство звукоизоляции под полы | 100м2 | 1,65 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)