УТВЕРЖДАЮ Проректор ________________ Н.И. Войтко ____ __________ 2020г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

по выбору организации для выполнения работ по текущему ремонту: «Подготовка объектов учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» к работе в зимних условиях на 2020-2021г»

(без предварительного квалификационного отбора участников и процедуры снижения цены заказа).

- Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

- Лот № 1: Выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования на объектах Гр ГУ им. Я.Купалы согласно дефектным актам.

| - № | - Наименование объекта | - Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - гидропневмо - промывка | - ремонт теплоиспользующего оборудования* | - гидравлические испытания |
| - 1. | - Учебный корпус №3, БЛК-5 | - - | - + | - + |
| - 2. | - Учебный корпус №4, ул. Дзержинского,28 | - - | - + | - + |
| - 3. | - Учебный корпус №5, ул. Ленина,32 | - - | - + | - + |
| - 4. | - Учебный корпус №8, пл. Тызенгауза,1 | - - | - + | - + |
| - 5. | - Учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза,1а | - - | - + | - + |
| - 6. | - Лабораторный корпус, ул. Социалистическая,12 | - - | - + | - + |
| - 7. | - Военный факультет, Фолюш,15/218 | - + | - + | - + |
| - 8. | - Военный факультет, Фолюш,15/219 | - - | - + | - + |
| - 9. | - Административное здание, ул. Телеграфная,5 | - - | - + | - + |

- *вид и количество работ по ремонту теплоиспользующего оборудования, согласно дефектным актам (прилагаются).

- Лот № 2: Выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления, текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, химической очистке и испытанию на плотность теплообменников на объектах ГрГУ им. Я.Купалы согласно дефектным актам.

| - № | - Наименование объекта | - Виды работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - гидропневмо - промывка | - Ремонт теплоисполь - зующего оборудования* | - Химпромывка и испытание на плотность теплообмен - ников | - гидравлические испытания |
| - 1. | - Учебный корпус №1, ул. Ожешко,22 | - + | - + | - + | - + |
| - 2. | - Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 | - - | - + | - + | - + |
| - 3. | - Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 | - - | - + | - + | - + |
| - 4. | - Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая,23 | - - | - + | - + | - + |
| - 5. | - Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 | - - | - + | - + | - + |
| - 6. | - Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 | - - | - + | - + | - + |
| - 7. | - Спортзал, ул. Захарова,32/2 | - - | - + | - + | - + |
| - 8. | - Производственно-лабораторный корпус, - ул. Курчатова,1а | - + | - + | - + | - + |
| - 9. | - Общежитие №1, ул. Социалистическая,66 | - - | - + | - + | - + |
| - 10. | - Общежитие №2, ул. Доватора,27 | - - | - + | - + | - + |
| - 11. | - Общежитие №3, БЛК-3 | - - | - + | - + | - + |
| - 12. | - Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 | - - | - + | - + | - + |
| - 13. | - Общежитие №5, ул. Лиможа,27 | - - | - + | - + | - + |
| - 14. | - Котельная, Фолюш | - - | - + | - + | - + |

- Марки теплообменников по объектам:

| - № | - Наименование объекта |  | - Марка теплообменника |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - Учебный корпус №1, ул. Ожешко,22 | - ТАР-0,15-20,85-3хБГВ |
| - 2. |  | - Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 | - ВТГ 1-16/22 |
| - 3. |  | - Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 | - ТАР-0,15-27,3-3х БГВ |
| - 4. |  | - Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая,23 | - ТАРС-0,2-14,0-1х |
| - 5. |  | - Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 | - ВТГ 1-24/50 |
| - 6. |  | - Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 | - ВТГ 1-14/24 |
| - 7. |  | - Спортзал, ул. Захарова,32/2 | - ТАР-0,15-2,4-1 |
| - 8. |  | - Производственно-лабораторный корпус, - ул. Курчатова,1а | - ТАР-0,15-36,0-3х БГВ |
| - 9. |  | - Общежитие №1, ул. Социалистическая,66 | - Р-0,14-11,34-2х |
| - 10. |  | - Общежитие №2, ул. Доватора,27 | - ТАР-0,15-7,8-2х |
| - 11. |  | - Общежитие №3, БЛК-3 | - ТАРС-0,2-25,6-2х |
| - 12. |  | - Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 | - ТАР-0,15-16,8-3х БГВ |
| - 13. |  | - Общежитие №5, ул. Лиможа,27 | - Р-0,14-10,78-1х |
| - 14. |  | - Котельная, Фолюш | - ЕТ-012-22/22 |

- *вид и количество работ по ремонту теплоиспользующего оборудования, согласно дефектным актам (прилагаются).

- 2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

Лот №1 - выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, выполняется аттестованным персоналом, при наличии необходимого оборудования и аттестатов соответствия на проводимые работы.

Лот №2 – выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям, химической очистке и испытанию на плотность теплообменников и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, выполняется аттестованным персоналом, при наличии необходимого оборудования и аттестатов соответствия на проводимые работы. Химическая промывка теплообменников проводится кислотами (азотная, фосфорная, лимонная) либо их компонентами предусмотренными руководством по эксплуатации, с наличием специального оборудования. При необходимости проведения ремонта теплообменников (разборка, механическая очистка пластин, замена прокладок с последующей сборкой, либо полная замена оборудования) иметь квалифицированный персонал и отзывы о выполнении аналогичных работ. Работы по ремонту теплообменников проводятся собственными силами без привлечения сторонних организаций.

Конкурсные предложения разрабатываются на основании дефектных актов (прилагаются) согласно Лоту № 1, Лоту № 2 и предоставляются в виде смет (калькуляций) по каждому объекту.

Гарантийный срок на инженерное оборудование устанавливается заводом-изготовителем.

Гарантийный срок на выполнение работ:

- гидравлические испытания - 1год;

- гидропневмопромывка – 4 года;

- химическая очистка и испытание на плотность теплообменников- 1 год;

-сантехнические работы – 2 года.

По вопросам, касающимся технических характеристик предмета заказа, обращаться по тел.: 8(0152)620659 (Колосовская Марианна Евгеньевна – инженер 1 категории отдела главного энергетика ГрГУ им. Я.Купалы).

- По организационным вопросам проведения процедуры переговоров тел.: 8(0152)770649 (Щербатюк Александр Викторович – ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

3. Требования к сроку выполнения заказа.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ: Лот №1: с 04.05.2020 по 31.05.2020; Лот №2: с 13.05.2020 по 20.08.2020 (согласно графика работ по подготовке к отопительному период, сформированному на основании графика отключений теплоносителя Гродненскими тепловыми сетями – Приложение № 1).

- 4. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты.

- Лот №1: ориентировочная цена заказа с возможностью внесения предложений о её снижении - составляет в текущих ценах 17 000 (семнадцать тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

- Лот №2: ориентировочная цена заказа с возможностью внесения предложений о её снижении - составляет в текущих ценах 61 000 (шестьдесят одна тысячи) белорусских рублей 00 копеек.

- Расходы Подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в объем и стоимость работ.

- Участник переговоров указывает в своем предложении окончательную цену предложения.

- Условия оплаты: по факту выполненных работ, на основании акта выполненных работ по каждому из объектов в течение 30-ти банковских дней.

- 5. Источник финансирования.

- Собственные средства  университета.

- 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых документацией для переговоров, и согласие участника на подписание договора, а также содержащие сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, за подписью директора;

- обоснование и расчет цены предложения (в виде смет (калькуляций) по каждому объекту), согласно утвержденным дефектным актам в ценах на дату производства работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов, механизмов и НДС, за подписью директора и лица ответственного за выполнение расчета участника (цена предложения отражает стоимость по каждому объекту и виду выполняемых работ с перечислением видов работ относящихся к текущему ремонту);

- график платежей;

- график производства работ;

- документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

- копию аттестата соответствия на работы по устройству внутренних сетей теплоснабжения и водопровода;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период. Организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения и ведущим книгу учета доходов и расходов, предоставляют выписку из книги учета доходов и расходов за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи предложений;

- справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- копии действующих квалификационных аттестатов, зарегистрированных в реестре МАиС РБ у главного инженера и (или) прораба (мастера) на выполнение видов работ (услуг), соответствующих дефектным актам и п.2 документации для переговоров;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных  работ, предусмотренных в соответствии с договором (не менее трех за последние два года);

- документы о производственно-техническом потенциале наличие специального оборудования, материалов, обеспечивающих выполнение заказа;

- сведения об изменениях, вносимых в наименование, правопреемстве, периоде осуществления деятельности;

- для Лота №2 при необходимости проведения ремонта теплообменников (разборка, механическая очистка пластин, замена прокладок с последующей сборкой, либо полная замена оборудования) иметь квалифицированный персонал и отзывы о выполнении аналогичных работ. Работы по ремонту теплообменников проводить собственными силами без привлечения сторонних организаций.

- Участниками процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве в соответствии с п.2 ст.57 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» не могут выступать:

- организатор проводимых процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- учредитель, участник, собственник имущества организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- дочернее унитарное предприятие, дочернее или зависимое хозяйственное общество, обособленное структурное подразделение (филиал) организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо;

- юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), находящееся (находящийся) в процессе ликвидации (в стадии прекращения деятельности), в том числе признанное (признанный) в установленном порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации;

- лицо, включенное в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- лицо, включенное в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам товаров (работ, услуг) при строительстве;

- лицо, включенное в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения представляются в письменной форме на бумажном носителе в одном экземпляре, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), с приложением всех необходимых документов и смет.

- Все страницы предложения должны быть размещены в порядке, указанном в документации для переговоров, пронумерованы и прошиты.

- Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

- •	Наименование, юридический адрес участника.

- •	Цена предложения участника.

- •	Срок выполнения работ.

- •	Гарантийный срок.

- •	Условия оплаты за выполненные работы.

- Предложения для переговоров, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров. Конечный срок предоставления разъяснений 20.04.2020 до 17:00.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: 230023, г. Гродно, ул.Ожешко,22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: 21.04.2020 до 12:00.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 21.04.2020 в 13:30 без присутствия участников. (информацию по процедуре вскрытия конвертов с предложениями Вы можете получить по тел.: 8(0152)770649 (Щербатюк Александр Викторович – ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

- 12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

ГрГУ им. Янки Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

13. Процедура переговоров.

Процедура переговоров по выбору организации для выполнения работ по текущему ремонту: «Подготовка объектов учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» к работе в зимних условиях на 2020-2021г» будет проводиться 23.04.2020 в 13:30 без процедуры улучшения предложения для переговоров и присутствия участников.

- 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ без применения преференциальной поправки.

- 15. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Проект договора прилагается.

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

Начальник АХУ                                                 ______________      Р.И. Касян

___ __________  2020г

Главный энергетик                                            ______________      А.Ю. Винтер

___ __________  2020г

Документацию для переговоров составил:

инженер 1 категории ОГЭ                                ______________      М.Е. Колосовская

___ __________  2020г

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела закупок	                           ______________      В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2020г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

График работ по подготовке к отопительному периоду

Лот №1

с 04  мая по 22 мая 2020г

1. Учебный корпус №4, ул. Дзержинского,28

2. Учебный корпус №8, пл. Тызенгауза,1

3. Учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза,1а

4. Военный факультет, Фолюш, 15/218

5. Военный факультет, Фолюш, 15/219

с 20 мая по 31 мая 2020г

1. Лабораторный корпус, ул. Социалистическая,12

2. Учебный корпус №5, ул. Ленина,32

3. Административное здание, ул. Телеграфная,5

4. Учебный корпус №3, БЛК-5

Лот №2

с 13 мая по 26 мая 2020г

1. Производственно-лабораторный корпус, ул. Курчатова,1а (бойлер)

2. Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 (бойлер)

3. Общежитие №5, ул. Лиможа, 27(бойлер)

4. Котельная, Фолюш (бойлер)

с 10  июня по 23 июня 2020г

1. Учебный корпус №1 ул. Ожешко,22 (бойлер)

2. Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 (бойлер) два узла

3. Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 (бойлер)

4. Общежитие №2, ул. Доватора,27 (бойлер)

5. Общежитие №3, БЛК-3 (бойлер)

с 27 июля по 11  августа 2020г

1. Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 (бойлер)

2. Спортзал, ул. Захарова,32/2 (бойлер)

3. Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 (бойлер)

4. Общежитие  №1, ул. Социалистическая,66 (бойлер)

5. Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая 23 (бойлер)